## 特記
木造の耐震診断書式 |  | H13 講習会の質疑回答からの訂正
現地調査シートのオーバーハングの
出の許容量について質疑がありまし
わが家の耐震診断支援特別委員会作成 2005.8.18 |  |  | たが、出の大きさに関係なくオーバー
ハングがあれば立面的不整形とします。
v0107での改訂
| この書式はExcel2000で作成しています。 |  | 査証用シート（査証印欄付き）を印刷
できるようにしました。
使用するプリンタ等により余白、線幅等が
| 異なるため印刷結果が異なる場合があり | v0110での改訂
| ますので、適宜修正の上使用して下さい。 |  | 現地調査シート 「…床に不陸を生じている」
→ 「…床に不陸が生じている」
誤字等問題がありましたら下記まで御連
| 絡願います。 | v0111での改訂
全シートを白黒印刷とし、印刷時にはみ出ないよう変更
v0206での改訂
（一社）兵庫県建築士事務所協会 |  |  | 現地調査シートの変更
info@hyogo-aaf.org |  |  | 〈〈 老朽度 〉〉 「ヶ所」→「箇所」
「外壁材に赤錆ある」→「外壁材に錆がある」
報告書表紙 本部査証員の印欄を削除
作業経過報告書シートを追加
木造診断者用・査証用チェクリストシートを追加
v0508での改訂
「簡易耐震診断推進事業」に対応した書式に変更

## チェックリスト
木造診断者用チェクリスト
|  |  | 提出前にチェックして下さい。提出する必要はありません。 | 提出不要
特記すべき事項等は追加記入して下さい。
１． | 診断報告書表紙
診断依頼者氏名の食い違いないか
受付番号・受付市町の全ページ同様か
総合評点のめやすに○印は有るか
所見内容と報告書全体の内容に食い違いはないか
所見が依頼者に理解しやすい内容及び文面になっているか
所見に評点が低い原因について説明されているか
所見に具体的な補強方法などが述べられているか
２． | 目 次
全体のページと目次のページの食い違いはないか
３． | ヒヤリングシ－ト
市町村の受付表と食い違いはないか
施工の出来・不出来のチェクと所見欄・現地調査シートの食い違いはないか
４． | 現地調査シ－ト
老朽度・基礎・筋違の項で所見内容と耐震診断シートのＤ・Ｆ項の食い違いはないか
５． | プランニングシ－ト
壁量・面積関係の数量に間違いはないか（建面坪に注意）
偏心の方向と耐震診断シートのＣ項との位置の食い違いはないか
６． | 耐震診断シ－ト
記入数値が他のペ－ジと食い違いはないか
７． | その他
写真撮影方向の記入漏れはないか
筋違の確認を図面でした場合,図面の添付はしているか
基礎の配筋を確認した方法の明記しているか
現地調査日と報告書作成日が逆になってないか

## 木造報告書
[6 empty] | 耐震診断報告書 | [8 empty] | 〇〇市町－第 〇〇 号
|  | 木造住宅の | [13 empty] | 令和 〇 年 〇 月 〇 日
|  |  | 〇 〇 〇 〇 |  |  |  |  | 様 |  | 事務所名
[11 empty] | 名 称 |  |  | 〇〇〇〇建築事務所
[11 empty] | 代表者名 |  |  |  | 〇 〇 〇 〇 〇
[11 empty] | 登録番号 |  |  | 二級 |  |  | 第 000000 号
[11 empty] | 電話番号 |  |  |  |  | 0000-00-0000
簡易耐震診断員
[11 empty] | 受講証番号 |  |  |  | 第 号
[11 empty] | 診断員名 |  |  |  | 〇 〇 〇 〇
あなたのご自宅を耐震診断いたしました。結果は次のとおりです。
なお、この報告書は調査時点での診断状況ですので、その後の経年劣化に対しては十分な維持管理を
お願いします。
総合評点 |  |  |  | 評点内容 | 項 目 |  |  |  | 評 点 |  |  | 項 目 | [5 empty] | 評 点
[6 empty] | Ａ．地盤・基礎 |  |  | 1 |  |  |  | Ｄ．筋違 |  |  |  |  | 1
| 0.7 |  |  |  |  | Ｂ．建物の形状 |  |  | 1 |  |  |  | Ｅ．壁の割合 |  |  |  |  | 0.7
[6 empty] | Ｃ．壁の配置 |  |  | 1 |  |  |  | Ｆ．老朽度 |  |  |  |  | 1
総合評点は上欄のＡ×Ｂ×Ｃ×Ｄ×Ｅ×Ｆ の計算結果となっています。
|  |  |  | のめやす 総合評点 |  |  | １．５以上 | [5 empty] | 安全です
[7 empty] | １．０以上～１．５未満 | [5 empty] | 一応安全です
[5 empty] | ○ |  | ０．７以上～１．０未満 | [5 empty] | やや危険です
[7 empty] | ０．７未満 | [5 empty] | 倒壊または大破壊の危険があります
※この診断結果について、不明な点、又はお聞きになりたいことがございましたら、診断者まで
お問い合わせ下さい。
所 見 ：
① 今回貴邸を診断しました結果、「やや危険です」と判断されました。
② 総合評点を下げた原因としては、Ｅ項目の”壁の割合”において評点が低いことが挙げられます。
”壁の割合”とは建坪あたりどれほどの壁があるかによって判断するもので、貴邸の場合Ｘ方向（東西
方向）の壁量が不足しているといえます。 これは現在開口部となっている箇所を耐力壁にしたり、壁を
追加したりすることによって解決できます。
③ 貴邸には筋違が入っていないようですが、筋違を入れることは非常に効果的な補強方法ですので
ぜひご検討ください。
④ 現地調査の結果、基礎の床下換気口にヘアークラックが見られました。現況では耐震性に影響を
及ぼすものではないと考えられますが、ひび割れが大きくなるようでしたら補修を検討下さい。
⑤ 耐力壁が上下階でズレている個所があります（1階和室６帖部分）。現況では建物に影響がでて
いないようでしたが、梁にたわみが生じやすいので留意して頂きたいと思います。
⑥ 貴邸は比較的よく維持管理されております。今後とも健全な建物を維持して頂くためにも修繕・改装
等の際には、壁・筋違の追加による耐震性の向上について建築士にご相談いただくことをお勧め致し
ます。

## 木造報告書 (市町)
[6 empty] | 耐震診断報告書 | [8 empty] | 〇〇市町－第 〇〇 号
|  | 木造住宅の | [13 empty] | 令和 〇 年 〇 月 〇 日
査証用シート（査証印欄付き）です
|  |  | 〇 〇 〇 〇 |  |  |  |  | 様 |  | 事務所名
[11 empty] | 名 称 |  |  | 〇〇〇〇建築事務所 | [5 empty] | 表紙がコピーされますので入力は不要です
[11 empty] | 代表者名 |  |  |  | 〇 〇 〇 〇 〇 |  |  |  |  | 査証用（１部）の表紙に使用して下さい
[11 empty] | 登録番号 |  |  | 二級 |  |  | 第 000000 号
[11 empty] | 電話番号 |  |  |  |  | 0000-00-0000
簡易耐震診断員
[11 empty] | 受講証番号 |  |  |  | 第 号
[11 empty] | 診断員名 |  |  |  | 〇 〇 〇 〇
あなたのご自宅を耐震診断いたしました。結果は次のとおりです。
なお、この報告書は調査時点での診断状況ですので、その後の経年劣化に対しては十分な維持管理を
お願いします。
総合評点 |  |  |  | 評点内容 | 項 目 |  |  |  | 評 点 |  |  | 項 目 | [5 empty] | 評 点
[6 empty] | Ａ．地盤・基礎 |  |  | 1 |  |  |  | Ｄ．筋違 |  |  |  |  | 1
| 0.7 |  |  |  |  | Ｂ．建物の形状 |  |  | 1 |  |  |  | Ｅ．壁の割合 |  |  |  |  | 0.7
[6 empty] | Ｃ．壁の配置 |  |  | 1 |  |  |  | Ｆ．老朽度 |  |  |  |  | 1
総合評点は上欄のＡ×Ｂ×Ｃ×Ｄ×Ｅ×Ｆ の計算結果となっています。
|  |  |  | のめやす 総合評点 |  |  | １．５以上 | [5 empty] | 安全です
[7 empty] | １．０以上～１．５未満 | [5 empty] | 一応安全です
[5 empty] | ○ |  | ０．７以上～１．０未満 | [5 empty] | やや危険です
[7 empty] | ０．７未満 | [5 empty] | 倒壊または大破壊の危険があります
※この診断結果について、不明な点、又はお聞きになりたいことがございましたら、診断者まで
お問い合わせ下さい。
所 見 ： | [18 empty] | 市町受付
| ① 今回貴邸を診断しました結果、「やや危険です」と判断されました。 | [17 empty] | . .
② 総合評点を下げた原因としては、Ｅ項目の”壁の割合”において評点が低いことが挙げられます。
”壁の割合”とは建坪あたりどれほどの壁があるかによって判断するもので、貴邸の場合Ｘ方向（東西
方向）の壁量が不足しているといえます。 これは現在開口部となっている箇所を耐力壁にしたり、壁を
追加したりすることによって解決できます。
| ③ 貴邸には筋違が入っていないようですが、筋違を入れることは非常に効果的な補強方法ですので | [17 empty] | . .
ぜひご検討ください。
④ 現地調査の結果、基礎の床下換気口にヘアークラックが見られました。現況では耐震性に影響を
及ぼすものではないと考えられますが、ひび割れが大きくなるようでしたら補修を検討下さい。
⑤ 耐力壁が上下階でズレている個所があります（1階和室６帖部分）。現況では建物に影響がでて
| いないようでしたが、梁にたわみが生じやすいので留意して頂きたいと思います。 | [17 empty] | . .
⑥ 貴邸は比較的よく維持管理されております。今後とも健全な建物を維持して頂くためにも修繕・改装
等の際には、壁・筋違の追加による耐震性の向上について建築士にご相談いただくことをお勧め致し
ます。

## 診断概要
〇〇市町－第 〇〇 号
今回行なった簡易耐震診断は、簡単な非破壊調査（図面、計測、目視、聞き取りなど）を行い、地盤、基礎、
建物形状、老朽化、柱や壁の耐震要素の量や配置などの少ない情報をもとに耐震性に対する評点を求め、
安全性を判断する方法です。このため、個々の建物の特徴により評点に表れない場合があります。
より詳細な調査を基により正確な「一般診断」「精密診断」を行なった場合と結果が異なる場合がありますの
で、特に今回の診断で安全性が確認できなかった方、耐震補強・改修される方は建築士に相談され「一般
診断」「精密診断」されることをお勧めします。
なお、建築基準法改正に伴い、今後増改築時には既存建物の安全性を耐震診断（一般診断・精密診断）や
現行規準によって確認することが必要となります。 くわしくは建築士にご相談ください。
(参考） 木造在来軸組構法の部材名称

## 作業経過
〇〇市町－第 〇〇 号
耐震診断作業経過報告書
市町より進捗状況の問合せがあった場合、または診断者受付日より 60日を超えて提出する場合、この書類を提出して下さい。
事務所名
[8 empty] | 名 称 |  | 〇〇〇〇建築事務所
| 市町担当者 | [6 empty] | 代表者名 |  |  | 〇 〇 〇 〇 〇
| 〇 〇 〇 〇 |  |  | 様 |  |  |  | 登録番号 |  | 二級 |  |  | 第 000000 号
[8 empty] | 電話番号 |  |  | 0000-00-0000
[8 empty] | Ｆ Ａ Ｘ |  |  | 0000-00-0000
簡易耐震診断員
[8 empty] | 受講証番号 |  |  | 第 号
[8 empty] | 診断員名 |  |  | 〇 〇 〇 〇
|  |  | 業務相談受付日 |  | . | . | [5 empty] | 市町受付
|  |  | 診断者指示連絡日 |  | . | . | [5 empty] | . .
|  |  | 〃 現地調査日 |  | . | .
|  |  | 市町報告書提出日 |  | . | .
|  |  | 〃 訂正指示日 |  | . | .
|  |  | 〃 訂正指示日 |  | . | . | [5 empty] | . .
|  |  | 最終報告書提出日 |  | . | .
[5 empty] | . | .
[5 empty] | . | .
[5 empty] | . | . | [5 empty] | . .
[5 empty] | . | .
[5 empty] | . | .
遅延等理由
業務完了の遅延は建築士事務所全体の信用問題であるとともに、支払いの遅れとなります。
このため、業務相談受付日より市町報告書提出日までが60日（木造の場合）を超えるような場合は、
次物件の依頼受託を控えてください。
（申込者からの苦情が多い場合は、登録簿からの抹消もあります。）

## 目次
〇〇市町－第 〇〇 号
目 次
CHECK
|  | 耐震診断報告書 |  |  |  |  | Ｐ． | 1
|  | 目次・添付図書リスト |  | （この用紙） |  |  | Ｐ． | 3
|  | ヒアリングシート |  |  |  |  | Ｐ． | 4
|  | 現地調査シート |  |  |  |  | Ｐ． | 5
|  | プランニングシート（１階） |  |  |  |  | Ｐ． | 6
|  | プランニングシート（２階） |  |  | (２階建のみ） |  | Ｐ． | 7
|  | 耐震診断シート |  |  |  |  | Ｐ． | 8
|  | 平面図 | （判読できる程度の縮小可） |  |  |  | Ｐ． | 9
|  | 立面図 | （判読できる程度の縮小可） |  |  |  | Ｐ．
|  | 写 真 |  |  |  |  | Ｐ． | 11

## ヒアリングシート
１．ヒアリングシート | [8 empty] | 〇〇市町－第 〇〇 号
調査年月日 令和〇年〇月〇日
調査診断員名 〇 〇 〇 〇
＜＜一般事項＞＞
|  | 依頼人名 |  |  |  | 〇 〇 〇 〇
|  | 依頼人住所 |  |  |  | 兵庫県〇〇〇〇番地
[5 empty] | 郵便番号 | 〒000-0000
|  | 現場立会人連絡先住所・氏名 |  |  |  | 兵庫県〇〇〇〇番地 ㈱〇〇〇〇 〇〇〇〇
[5 empty] | 電話番号 | 0000-00-0000
|  | 調査建築物の場所 |  |  |  | 兵庫県〇〇〇〇番地
|  | （住居表示） |  |  | 郵便番号 | 〒000-0000 |  |  |  |  | Tel. 0000-00-0000
|  | 建築確認通知書（副本） |  |  |  | 有 無
|  | 建設推定年又は確認年月日 |  |  |  | 昭和 00 年 00 月 日
|  | 宅地造成の年月日 |  |  |  | 昭和 年 月 日 |  |  |  | 不明
＜＜建物概要＞＞
|  |  | 形 状 |  |  | ２階建
|  |  | ガレージの有無 |  |  | 有 無 |  |  | 地下車庫の有無 |  | 有 無
|  |  | 用 途 |  |  | 専用住宅
|  |  | 屋根葺材 |  |  | 日本瓦葺 （重い屋根）
|  |  | ２階床面積 |  |  |  | 28.98 | ㎡
|  |  | １階床面積 |  |  |  | 81.15 | ㎡
|  |  | 地階床面積 |  |  |  |  | ㎡
|  |  |  | 延べ床面積 |  |  | 110.13 | ㎡
|  |  |  | 建築面積 |  |  | 81.15 | ㎡
|  | 増改築の有無 |  |  |  | 有 無 |  | （ 回 ）
| ＜＜施工の出来・不出来＞＞ | [5 empty] | 該当 | ○印
[7 empty] | 該当せず | ×印
[7 empty] | 不明 | △印
× |  |  | 基礎に鉄筋を施工しているとみられる | [6 empty] | 鉄筋コンクリート基礎
× |  |  | 白蟻対策の薬品散布・塗布をみている | [6 empty] | 健全
× |  |  | 筋違は図面のとおりに工事されているとみられる | [6 empty] | 筋違あり
| ＜＜災害履歴等＞＞ | [5 empty] | 該当 | ○印
[7 empty] | 該当せず | ×印
[7 empty] | 不明 | △印
× |  |  | 床下浸水・床上浸水 | [6 empty] | 土台腐朽チェック
× |  |  | 火災・ボヤ | [6 empty] | 焼失ヶ所チェック
× |  |  | 崖崩れ | [6 empty] | 地盤非常に悪い
× |  |  | 車の突入事故 | [6 empty] | 損傷ヶ所チェック
× |  |  | 大型トラック・電車通行時に揺れが大きい | [6 empty] | 地盤非常に悪い
× |  |  | 敷地が宅地になる前の姿―田畑・沼・川・海岸線で軟弱である | [6 empty] | 地盤非常に悪い
× |  |  | 中地震時、門塀が転倒したことがある | [6 empty] | 地盤非常に悪い

## 現地調査シート
２．現地調査シート |  |  | 〇〇市町－第 〇〇 号
〈〈 立 地 〉〉
| 堅い粘土質地盤 |  |  | 地盤良い・普通
| 密実な砂質地盤 |  |  | 地盤良い・普通
| 一般造成地、または盛土敷地 (診断者の判断により） |  | ○ | 地盤良い・普通
地盤やや悪い
| 敷地周辺の擁壁は信頼できる |  |  | 地盤やや悪い
| 敷地周辺の擁壁はハラミ、傾きがある |  |  | 地盤非常に悪い
| 目に見える土地の沈下・建物沈下がみうけられる |  |  | 地盤非常に悪い
| 以前は海、海岸線、湿地帯であった |  |  | 地盤非常に悪い
| 砂質地盤、または粘土質地盤 |  |  | 地盤やや悪い
| 地すべり地域、地区内 |  |  | 地盤非常に悪い
〈〈 建物形状 〉〉
| １階プラン入隅３ヶ所以下 （入隅は半間を超えるものを対象とする） |  |  | 整形
| １階プラン入隅４ヶ所以上 又は平面形状がＬ、Ｔ、Ｕ形（突出部が床面積の30％を超える） |  |  | 平面的不整形
| オーバーハングがある（バルコニーを除く） |  |  | 立面的不整形
| 増改築時に抜いた柱がある |  |  | 影響を所見で記入
| 増改築時に除いた壁がある |  |  | 影響を所見で記入
| 大きな吹き抜けがある （２間×２間以上） |  |  | 影響を所見で記入
| スキップフロア等、特別な形状である |  |  | 影響を所見で記入
| 大きな屋根開口がある （１間×１間以上） |  |  | 影響を所見で記入
| 耐力壁軸組みの２階と１階にズレがある |  |  | 影響を所見で記入
〈〈 災害履歴等 〉〉
| 床下浸水 |  |  | 土台腐朽チェック
| 床上浸水 |  |  | 土台腐朽チェック
| 火災・ボヤ |  |  | 焼失ヶ所チェック
| 車の突入事故 |  |  | 損傷ヶ所チェック
〈〈 老朽度 〉〉
| よく維持管理されており目立った老朽箇所がない |  |  | 健全
| 損傷箇所はないが、外装材の色あせ、汚れ、庇等の錆が目立つ |  |  | 老朽
| 軒先が垂れている又は、棟がうねっている |  |  | 腐朽
| 外壁材に錆がある又は、外壁材にハガレ、脱落がある |  |  | 腐朽
| 建物が傾斜している |  |  | 腐朽
| 床下がジメジメしており、構造体に腐朽が見られる。 |  |  | 腐朽
| 扉の開閉に不都合がある又は、床に不陸が生じている |  |  | 腐朽
| 雨漏り箇所がある又は、居室の内壁にカビが生じている |  |  | 腐朽
| 白蟻の被害がある |  |  | 白蟻の被害
| 水周り（浴室・洗面・便所）の扉・枠・柱・框が腐っている |  |  | 腐朽
〈〈 基 礎 〉〉
鉄筋コンクリート布基礎
無筋コンクリート布基礎
レンガ、玉石等の基礎
| 床下換気口周りにヘヤークラックが生じている |  |  | ひび割れなし
| 構造クラックが明瞭に認められる |  |  | ひび割れあり
| 地盤に不同沈下が生じている |  |  | 地盤が非常に悪い
〈〈 筋 違 〉〉
| 床下、小屋裏にもぐって、筋違の存在を確認した |  |  | 有
| 筋違センサーで筋違の存在を確認した |  |  | 有
| 筋違が図面に明確に記入されている |  |  | 有 （図面添付）
図面はない、図面があっても筋違の記入がない
|  | 建設年度も古い、建主も筋違について記億がない |  | 無
床下、小屋裏をのぞいても、筋違が認められない
| 図面はない、図面があっても筋違の記入がない |  |  | 無
筋違センサーでも筋違を検出できない

## 耐震診断シート
４．耐震診断シート | [17 empty] | 〇〇市町－第 〇〇 号
Ａ．地盤・基礎
[12 empty] | 地盤 | [7 empty] | 評点 |  | Ａ
|  |  | 鉄筋コンクリート | [8 empty] | 良い・普通 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1
[12 empty] | やや悪い | [6 empty] | 0.8
[12 empty] | 非常に悪い | [6 empty] | 0.7
|  |  | 無筋コンクリート | [8 empty] | 良い・普通 | [6 empty] | 1 | 1
[12 empty] | やや悪い | [6 empty] | 0.7
[12 empty] | 非常に悪い | [6 empty] | 0.5
|  |  | ひび割れのあるコンクリート布基礎 | [8 empty] | 良い・普通 | [6 empty] | 0.7
[12 empty] | その他 | [6 empty] | ****
|  |  | その他の基礎・玉石・石積み・ブロック | [8 empty] | 良い・普通 | [6 empty] | 0.6
[12 empty] | その他 | [6 empty] | ****
**** 診断適用外で専門家の精密診断を受けて下さい
Ｂ．建物形状
[20 empty] | 評点 |  | Ｂ
|  |  | 整形 |  |  |  |  | １階プラン入隅３ヶ所以下 | [10 empty] | 1 | 1 |  | 1
|  |  | 不整形（平面的） |  |  |  |  | １階プラン入隅４ヶ所以上 又は平面がＬ、Ｔ、Ｕ形 | [10 empty] | 0.9
|  |  | 不整形（立面的） |  |  |  |  | ２階が１階より突出している | [10 empty] | 0.8
Ｃ．壁の配置（偏心）
|  |  |  | 壁の長さ（間） |  |  |  |  | 各面の長さ（間） | [5 empty] | 配置のよさ |  |  |  |  | 評点 |  | Ｃ
|  | 南 面 |  | 2.5 |  |  |  |  | 6.5 | [5 empty] | 0.38 |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 北 面 |  | 2 |  |  |  |  | 6.5 | [5 empty] | 0.31 |  |  |  |  | 1
|  | 東 面 |  | 1.5 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0.38 |  |  |  |  | 1
|  | 西 面 |  | 4 |  |  |  |  | 4.5 | [5 empty] | 0.89 |  |  |  |  | 1
Ｄ．筋 違
[20 empty] | 評点 |  | Ｄ
|  |  | 有 | [15 empty] | 1.5 |  |  | 1
|  |  | 無 | [15 empty] | 1 | 1
Ｅ．壁の割合（壁量）
|  |  |  | （イ） |  | （ロ） |  |  |  | （ハ） |  |  |  | （二） |  |  | （ホ）
|  | 方向 |  | 壁の長さ（間） |  | 建面（坪） |  |  |  | イ／ロ |  |  |  | 必要値 |  |  | ハ／ニ |  |  | 評点 |  | Ｅ
|  | Ｘ |  | 10.25 |  | 24.5 |  |  |  | 0.42 |  |  |  | 0.59 |  |  | 0.71 |  |  | 0.7 |  | 0.7
|  | Ｙ |  | 12.75 | [5 empty] | 0.52 | [6 empty] | 0.88 |  |  | 1
Ｆ．老朽度
[20 empty] | 評点 |  | Ｆ
|  |  | 健全 | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1
|  |  | 老朽化している | [15 empty] | 0.9
|  |  | 腐ったり､白蟻に喰われている 建物に変形が見られる | [15 empty] | 0.8
総合評点
|  |  | Ａ |  | Ｂ |  |  | Ｃ |  |  | Ｄ |  |  |  |  | Ｅ |  | Ｆ |  |  | 総合評点
|  |  | 1 | × | 1 | × |  | 1 |  | × | 1 |  |  | × |  | 0.7 | × | 1 |  | ＝ | 0.7 |  | 0.7
|  | 総合評点のめやす |  |  |  |  | １.５以上 | [7 empty] | 安全です
[7 empty] | １.０以上～１.５未満 | [7 empty] | 一応安全です
[7 empty] | ０.７以上～１.０未満 | [5 empty] | ○ |  | やや危険です
[7 empty] | ０.７未満 | [7 empty] | 倒壊または大破壊の危険があります

## 写真
〇〇市町－第 〇〇 号
0
外観写真 （カラー２面以上）
床下、天井裏、老朽箇所等の写真
（例題のため省略しておりますが、実務においては必ず添付して下さい。）
| 注 | ・ | 方位を明記のこと（ 〇〇面 etc.）
|  | ・ | ２棟以上写っている場合はどの建物が診断対象かわかるようにして下さい
（ 左端の建物、中央の建物 etc.）
|  | ・ | 老朽箇所等についてはコメントを記入して下さい
0

## 6
0
0

## 7
0
0

## 9
〇〇市町－第 〇〇 号
0
0

## 10
〇〇市町－第 〇〇 号
0
0