## 特記
ＣＢ造の耐震診断書式 |  | v0106での改訂
査証用シート（査証印欄付き）を印刷できるようにしました。
わが家の耐震診断支援特別委員会作成 2002.6.20 |  | v0108での改訂
表紙 「診断性は高いランク…」→「耐震性は高いランク…」
耐震診断チェックリスト 連絡先欄の入力を電話番号に変更
形状指標 「表10 項目の…」→「項目の…」
| この書式はExcel2000で作成しています。 |  | 経年指標 表タイトル「１次調査による…」を追加
「２次診断の…」→「２次調査の…」
使用するプリンタ等により余白、線幅等が
異なるため印刷結果が異なる場合があり
| ますので、適宜修正の上使用して下さい。 | v0111での改訂
全シートを白黒印刷とし、印刷時にはみ出ないよう変更
誤字等問題がありましたら下記まで御連
絡願います。
v0206での改訂
報告書表紙 本部査証員の印欄を削除
作業経過報告書シートを追加
（一社）兵庫県建築士事務所協会
info@hyogo-aaf.org

## 報告書
簡易耐震診断報告書 | [15 empty] | 〇〇市町－第 ○○ 号
令和 ○ 年○ 月 ○ 日
（コンクリートブロック造）
事務所名
|  | 〇 〇 〇 〇 | [5 empty] | 様 |  |  |  |  | 名 称 |  | 〇〇〇〇建築事務所
[13 empty] | 代表者名 |  |  | 〇 〇 〇 〇 〇
[13 empty] | 登録番号 |  | 一級 |  |  | 第 000000 号
[13 empty] | 電話番号 |  |  |  | 0000-00-0000
簡易耐震診断員
[13 empty] | 受講証番号 |  |  | 第 号
[13 empty] | 診断員名 |  |  | 〇 〇 〇 〇
あなたのコンクリートブロック造（住宅・マンション）を耐震診断いたしました。結果は次のとおりです。
なお、この報告書は調査時点での診断状況ですので、その後の経年劣化に対しては十分な維持管理をお願いします。
依頼人氏名 |  |  | 〇 〇 〇 〇 | [7 empty] | 調査年月日 |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
建物所在地 |  |  | ○○市○○町○○-○○
建 物 名 称 |  |  | ○○○○○○マンション
耐震指標値 |  |  | 地 形 |  |  |  | 1．良い |  |  | ２．悪い |  |  | 経年劣化 |  | １．小 |  |  |  | ２．大
0.34194 |  |  | ピロティ |  |  |  | １．無し |  |  | ２．有り |  |  | 平面形状 |  | １．良 |  |  |  | ２．不良
[5 empty] | １．0.8以上 |  |  |  | ②．0.8未満 |  |  |  | 立面形状 |  | １．良 |  |  |  | ２．不良
評価コメント | [5 empty] | 安全だと思います。
診断性は高いランクですが、精密診断をおすすめします。
|  |  | ○ |  |  | 安全性の確認が簡易診断では出来ないので、ぜひ精密診断をおすすめします。
※ この診断結果について、不明な点、又はお聞きになりたいことがございましたら、診断者までお問い合わせ下さい。
所 見 ：
① この建物はＣＢ造２階建で、設計図書との相違点はほぼありません。外観調査では仕上げ材の剥離は
見られませんでしたが、表面のモルタルセメントの”浮き”が数箇所確認されました。
老朽化が進むと仕上げ材が剥離し、落下する危険性があるので、外装修繕の検討を考えていただきたい
と思います。（特に庇の先端にはご注意願います。）
② 今回の診断では安全の目安となる耐震判定指標値0.8に対して耐震指標値が0.34という数字が算出され
ました。 耐震性が低い…という結果です。
③ 建物外周部を目視調査させていただきましたが基礎の沈下や建物の傾斜など耐震性能に影響を与える
ようなひび割れや劣化は見られませんでした。
④ 浴室から天井裏の目視調査を行いましたが、戸境壁は梁までＣＢが立ち上がっていますが間仕壁の
CBが上部床まで立ち上がっていないため間仕切壁は耐震性の無い壁として扱っています。
東西方向・南北方向ともに壁量がやや不足しているようです。今回の診断はあくまでも簡易診断です。
詳細な建物の調査または建物修繕などについて計画される場合は建築士に相談することをお勧めします。
＊文中 ＣＢ造はコンクリートブロック造を意味します。

## 報告書 (査証)
簡易耐震診断報告書 | [15 empty] | 〇〇市町－第 ○○ 号
令和 ○ 年○ 月 ○ 日
|  |  |  | （コンクリートブロック造） | [16 empty] | 市町用シート（市町印欄付き）です
[12 empty] | 事務所名 | [8 empty] | 表紙がコピーされますので入力は不要です
|  | 〇 〇 〇 〇 | [5 empty] | 様 |  |  |  |  | 名 称 |  | 〇〇〇〇建築事務所 | [5 empty] | 市町用（１部）の表紙に使用して下さい
[13 empty] | 代表者名 |  |  | 〇 〇 〇 〇 〇
[13 empty] | 登録番号 |  | 一級 |  |  | 第 000000 号 |  |  | 但し などの図形はコピーして下さい
[13 empty] | 電話番号 |  |  |  | 0000-00-0000
簡易耐震診断員
[13 empty] | 受講証番号 |  |  | 第 号
[13 empty] | 診断員名 |  |  | 〇 〇 〇 〇
あなたのコンクリートブロック造（住宅・マンション）を耐震診断いたしました。結果は次のとおりです。
なお、この報告書は調査時点での診断状況ですので、その後の経年劣化に対しては十分な維持管理をお願いします。
依頼人氏名 |  |  | 〇 〇 〇 〇 | [7 empty] | 調査年月日 |  |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
建物所在地 |  |  | ○○市○○町○○-○○
建 物 名 称 |  |  | ○○○○○○マンション
耐震指標値 |  |  | 地 形 |  |  |  | 1．良い |  |  | ２．悪い |  |  | 経年劣化 |  | １．小 |  |  |  | ２．大
0.34194 |  |  | ピロティ |  |  |  | １．無し |  |  | ２．有り |  |  | 平面形状 |  | １．良 |  |  |  | ２．不良
[5 empty] | １．0.8以上 |  |  |  | ②．0.8未満 |  |  |  | 立面形状 |  | １．良 |  |  |  | ２．不良
評価コメント | [5 empty] | 安全だと思います。
診断性は高いランクですが、精密診断をおすすめします。
|  |  | ○ |  |  | 安全性の確認が簡易診断では出来ないので、ぜひ精密診断をおすすめします。
※ この診断結果について、不明な点、又はお聞きになりたいことがございましたら、診断者までお問い合わせ下さい。
所 見 ： | [19 empty] | 市町受付
① この建物はＣＢ造２階建で、設計図書との相違点はほぼありません。外観調査では仕上げ材の剥離は | [19 empty] | . .
見られませんでしたが、表面のモルタルセメントの”浮き”が数箇所確認されました。
老朽化が進むと仕上げ材が剥離し、落下する危険性があるので、外装修繕の検討を考えていただきたい
と思います。（特に庇の先端にはご注意願います。）
② 今回の診断では安全の目安となる耐震判定指標値0.8に対して耐震指標値が0.34という数字が算出され
ました。 耐震性が低い…という結果です。 | [19 empty] | . .
③ 建物外周部を目視調査させていただきましたが基礎の沈下や建物の傾斜など耐震性能に影響を与える
ようなひび割れや劣化は見られませんでした。
④ 浴室から天井裏の目視調査を行いましたが、戸境壁は梁までＣＢが立ち上がっていますが間仕壁の
CBが上部床まで立ち上がっていないため間仕切壁は耐震性の無い壁として扱っています。
東西方向・南北方向ともに壁量がやや不足しているようです。今回の診断はあくまでも簡易診断です。 | [19 empty] | . .
詳細な建物の調査または建物修繕などについて計画される場合は建築士に相談することをお勧めします。
＊文中 ＣＢ造はコンクリートブロック造を意味します。

## 作業経過
〇〇市町－第 ○○ 号
耐震診断作業経過報告書
市町より進捗状況の問合せがあった場合、または診断者受付日より 60日を超えて提出する場合、この書類を提出して下さい。
事務所名
[8 empty] | 名 称 |  | 〇〇〇〇建築事務所
| 市町担当者 | [6 empty] | 代表者名 |  |  | 〇 〇 〇 〇 〇
| 〇 〇 〇 〇 |  |  | 様 |  |  |  | 登録番号 |  | 一級 |  |  | 第 000000 号
[8 empty] | 電話番号 |  |  | 0000-00-0000
[8 empty] | Ｆ Ａ Ｘ |  |  | 0000-00-0000
簡易耐震診断員
[8 empty] | 受講証番号 |  |  | 第 号
[8 empty] | 診断員名 |  |  | 〇 〇 〇 〇
|  |  | 業務相談受付日 |  | . | . | [5 empty] | 市町受付
|  |  | 診断者指示連絡日 |  | . | . | [5 empty] | . .
|  |  | 〃 現地調査日 |  | . | .
|  |  | 市町報告書提出日 |  | . | .
|  |  | 〃 訂正指示日 |  | . | .
|  |  | 〃 訂正指示日 |  | . | . | [5 empty] | . .
|  |  | 最終報告書提出日 |  | . | .
[5 empty] | . | .
[5 empty] | . | .
[5 empty] | . | . | [5 empty] | . .
[5 empty] | . | .
[5 empty] | . | .
遅延等理由
業務完了の遅延は建築士事務所全体の信用問題であるとともに、支払いの遅れとなります。
このため、業務相談受付日より市町報告書提出日までが60日（木造の場合）を超えるような場合は、
次物件の依頼受託を控えてください。
（申込者からの苦情が多い場合は、登録簿からの抹消もあります。）

## 用語
〇〇市町－第 ○○ 号
※ 診断報告書に記載されている用語について
| 耐震指標値 | 地震時水平力が建物に作用する力の大きさと、建物がもっている地震時水平力に抵抗できる
耐力の大きさを比較した値。
簡易診断では0.8以上であれば、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し又は崩壊する危険性が
低いと判断します。
| 地形 | 建物の建設地が、平坦であるか、崖の上又は下にあるかによって判断します。
| ピロティ | ピロティの有無によって判断します。
| 経年劣化 | 不同沈下、仕上げ材の剥離、柱壁のひび割れ、火災の有無で判断します。
| 平面形状 | 壁の均等な配置、平面的な凹凸の割合で判断します。
| 立面形状 | セットバックの長さ比、上下階の壁量の比較及び立面上の段差の大きさによって判断します。
本報告書は従来単位系で作成しています。ＳＩ単位系との換算は下記のとおりです。
|  | 従来単位 | ＳＩ単位 | 換算式
|  | ｋｇ | Ｎ | 1 kg ＝ 9.80665 N
|  | ｔ | ｋＮ | 1 ｔ ＝ 9.80665 kN
建築基準法改正に伴い、今後増改築時には既存建物の安全性を耐震診断（精密診断）や現行規準に
よって確認することが必要となります。くわしくは建築士にご相談ください。

## 目次
〇〇市町－第 ○○ 号
目 次
（CB造）
| CHECK | 各項目のチェック欄□にレ印を付して下さい
|  | 簡易耐震診断報告書 |  |  | Ｐ． | 1
|  | 目次・添付図書リスト | （この用紙） |  | Ｐ． | 3
|  | 耐震診断チェックリスト | （簡易診断：２枚） |  | Ｐ． | 4
|  | 形状指標算定表 |  |  | Ｐ． | 6
|  | 経年指標算定表 |  |  | Ｐ． | 7
|  | 基準階平面図 | (新規に作成、もしくは設計図書縮小可) |  | Ｐ． | 8
|  | 立面図 （写真） | （判読できる程度の縮小可） |  | Ｐ． | 8
|  | 各階伏図 | （判読できる程度の縮小可） |  | Ｐ． | 8
|  | 基準階壁伏図 | （必ず新規に作成して下さい） |  | Ｐ． | 9
|  | 計算書 |  |  | Ｐ． | 10
|  | 簡易診断 Ｉ ｓの算定表 |  |  | Ｐ． | 14
|  | 基本事項の確認 |  |  | Ｐ． | 15
Ｐ．
Ｐ．

## 耐震診断リスト
耐震診断チェックリスト（簡易診断） | [5 empty] | 〇〇市町－第 ○○ 号
|  |  |  | 調 査 年 月 日 |  | 令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
|  |  |  | 調査診断者氏名 |  | 〇 〇 〇 〇
一般事項 | [5 empty] | 備 考
建物名称 | ○○○○○○マンション |  |  |  |  | 分譲共同住宅
依頼人住所 | ○○市○○町○○-○○
依頼人氏名 | 〇 〇 〇 〇 |  |  |  |  | 理事長
連 絡 先 | TEL. 000 - 000 - 0000
* 管理組合の決議 | ○○○○○○マンション管理組合
調査建物の所在地 | ○○市○○町○○-○○
建築確認通知書（副本） | 確認第○○号 |  |  |  |  | 12条報告 昭和00年0月00日
確認年月日 | 昭和○年○月○日
*印はマンション等管理組合がある場合
建物概要 | [5 empty] | 備考
建物用途 |  | 専用住宅 |  | 複合用途（店舗等） |  | １階部分店舗
建築面積 | ○○ ㎡ |  |  |  |  | 設計図書による
延べ床面積 | ○○ ㎡ |  |  |  |  | 設計図書による
階 数 | 地上2階 地下0階建 塔屋0階
増改築履歴 | （外壁・防水層の大規模修繕は施工済）
構造設計基準 |  | 新耐震 |  | 旧耐震（昭和56年以前）
評定取得の有無 |  | 有 |  | 無
設計図書の有無 | 意 匠 図 |  |  | 有 | 無
| 構 造 図 |  |  | 有 | 無
| 構造計算書 |  |  | 有 | 無
構造概要 | [5 empty] | 備考
構造種別 |  | ＣＢ造 |  | 混構造
ＣＢ造の種別 |  | Ａ種 Ｂ種 |  | Ｃ種 | 不明 | 構造図に記載されていない
柱率・壁率の算定 | Ｉｓ = | 0.34194 | （ Ｙ方向 1階 ）
地形・地盤 |  | 良好 |  | 悪い
経年・劣化 |  | 大 |  | 小
ピロティの有無 |  | 有 |  | 無
平面形状 |  | 良い |  | 不良
立面形状 |  | 良い |  | 不良

## 項目別リスト
簡易診断項目別チェックリスト | [10 empty] | 〇〇市町－第 ○○ 号
地形・地盤
地 形 |  |  | 平坦地
|  |  | 崖地 |  | 崖の高さ |  |  | m |  | 崖よりのハナレ |  |  |  | 崖上 |  |  |  | m
[14 empty] | 崖下 |  |  |  | m
地 盤 |  |  | 良好 |  | 悪い
経年劣化
| 判 断 資 料 |  |  | 現地調査による | [6 empty] | 定期点検調査による
| 不 同 沈 下 |  |  | 目視で認められる | [6 empty] | 認められない
| 柱や壁のひび割れ |  |  | 大きなひび割れが認められる | [6 empty] | 認められない
| 鉄筋の膨張亀裂 |  |  | コンクリートの剥落が認められる | [6 empty] | 認められない
| コンクリートの劣化 |  |  | 火災経験、又は化学薬品を使用 | [6 empty] | 特になし
| 仕上げ材の剥落・老朽化 |  |  | 認められる | [6 empty] | 認められない
| 外壁の落下・笠木等の落下 |  |  | 認められる | [6 empty] | 認められない
平面形状
平面形状 |  |  |  | 良 好 | [6 empty] | 不 良
ＣＢ造 |  | 壁の均等配置 |  | 均等 | [6 empty] | 均等でない
|  | 平面形のずれ |  | なし | [9 empty] | ある e＝ |  |  | m
[14 empty] | S/2＝ |  |  | m
|  | 隅角部の形状 |  | LまたはT型 | [6 empty] | LまたはT型以外
[14 empty] | 開口数＝ |  |  | 箇所
その他 |  | 耐震壁の均等配置 |  | 均等 | [6 empty] | 均等でない
|  | 平面形のずれ |  | なし | [6 empty] | ある |  |  | ある e＝ |  |  | m
[14 empty] | S/2＝ |  |  | m
|  | 平面的な凹凸 |  | 凹凸がない | [6 empty] | 凹凸があり
[7 empty] | 又は突出部の面積＝ |  | ㎡ | [5 empty] | 又は突出部の面積＝ |  |  | ㎡
[7 empty] | ／ その階の床面積＝ |  | ㎡ | [5 empty] | ／ その階の床面積＝ |  |  | ㎡
[8 empty] | が 30％以下である | [7 empty] | が 30％を超える
立面形状
立面形状 |  |  |  | 良好 | [6 empty] | 不良
ＣＢ造 |  | ピロティ |  | なし | [6 empty] | ある
|  | セットバック |  | セットバックなし | [6 empty] | セットバックが大きい
[6 empty] | 又はL1／L＝ |  | ＞ 1/2 |  |  |  |  | L1／L＝ |  |  | ≦ 1/2
|  | 壁の上下階でのずれ |  | なし、又は小さい | [6 empty] | 大きい
|  | 上下階の壁量の差 |  | 小 Aw(n')/Aw(n)＝ |  |  |  |  | ＞ 0.6 |  | 大 Aw(n')/Aw(n)＝ | [6 empty] | ≦ 0.6
|  | 立面上の段差 |  | 地盤面段差なし、又は bo≦2m | [6 empty] | 地盤面段差 bo= | [5 empty] | ＞2m又は
[5 empty] | 段差は２ヶ所以内でかつ、 | [6 empty] | 段差は２ヶ所以上あるか
[5 empty] | その段差 |  |  | mが |  |  |  | その段差 |  |  |  | mが
[5 empty] | 平均階高の1/2以内 | [6 empty] | 平均階高の1/2を超える
その他 |  | ピロティ |  | なし | [6 empty] | ある
|  | セットバック |  | セットバックなし | [6 empty] | セットバックが大きい
[6 empty] | 又はL1／L＝ |  | ＞ 2/3 |  |  |  |  | L1／L＝ |  |  | ≦ 2/3
|  | 上下階の壁量の差 |  | 小 Aw(n')/Aw(n)＝ |  |  |  |  | ＞ 0.6 |  | 大 Aw(n')/Aw(n)＝ | [6 empty] | ≦ 0.6
|  | 立面上の段差 |  | 地盤面段差なし、又は bo≦2m | [6 empty] | 地盤面段差 bo= | [5 empty] | ＞2m又は
[5 empty] | 段差は２ヶ所以内でかつ、 | [6 empty] | 段差は２ヶ所以上あるか
[5 empty] | その段差 |  |  | mが |  |  |  | その段差 |  |  |  | mが
[5 empty] | 平均階高の1/2以内 | [6 empty] | 平均階高の1/2を超える
註）上下階の壁量の差の検討では、上下階で Aw ( 断面積小 ) / Aw ( 断面積大 )にて検討する。

## 形状指標
〇〇市町－第 ○○ 号
形状指標 ＳD
項目の分類 および Ｇ、Ｒ 一覧表 （ 第１次診断用 ）
|  |  | Ｇi （グレード） | [5 empty] | レンジ係数
| 項 目 |  | 1 |  | 0.9 |  | 0.8 |  | Ｒli | グレード入力
平 面 形 状 （Ｐ） | ａ | 整 形 性 | ○ | 整形 ａl |  | ほぼ整形 ａ2 |  | 不整形 ａ3 | 1 | 1
| ｂ | 辺 長 比 | ○ | ｂ ≦ 5 |  | 5 ＜ ｂ ≦ 8 |  | 8 ＜ ｂ | 0.5 | 1
| ｃ | く び れ | ○ | 0.8 ≦ ｃ |  | 0.5 ≦ ｃ ＜ 0.8 |  | ｃ ＜ 0.5 | 0.5 | 1
| ｄ | エキスパンション ジョイント | ○ | 1/100 ≦ ｄ |  | 1/200≦ｄ＜1/100 |  | ｄ ＜1/200 | 0.5 | 1
| ｅ | 吹 抜 | ○ | ｅ ≦ 0.1 |  | 0.1 ＜ ｅ ≦ 0.3 |  | 0.3 ＜ ｅ | 0.5 | 1
| ｆ | 吹抜の偏在 | ○ | f l ≦ 0.4 かつ f 2 ≦ 0.1 |  | f l ≦ 0.4 かつ 0.1＜ f 2 ≦ 0.3 |  | 0.4 ＜ f l または 0.3 ＜ f 2 | 0.25 | 1
ｇ
断面形状（Ｓ） | ｈ | 地下室の有無 |  | 1.0 ≦ ｈ |  | 0．5 ≦ ｈ ＜ 1.0 | ○ | ｈ ＜ 0.5 | 1 | 0.8
| ｉ | 層高の均等性 | ○ | 0.8 ≦ ｉ |  | 0.7 ≦ ｉ ＜ 0.8 |  | ｉ ＜ 0.7 | 0.5 | 1
| ｊ | ピロティの有 無 | ○ | ピロティなし |  | 全てピロティ |  | ピロティが偏在 | 1 | 1
ｋ
・ | 項目 a～j はもっとも不利な階で検討し、全体に適用する。
・ | ゾーニングを行った場合は、各ゾーン毎の形状に対してSD指標を検討するが、全体を1つの建物として考えた検討も
行わなければならない。
・ | 項目 ｄ は エキスパンションジョイントがある場合のみとし、エキスパンションジョイントがある場合には各区画を一単位
として検討を行う。
第１次診断用形状指標
ＳＤ1＝ｑ1a×ｑ1b×……×ｑ1k
ただし ｑ1i＝(1-(1-Gi)×R1i) …i ＝ a , b , c , d , e , f , g , i , j , k
ｑ1i＝(1.2-(1-Gi)×R1i) …i ＝h
[6 empty] | 以上により、形状指標 ＳＤ ＝ | 1

## 経年指標
〇〇市町－第 ○○ 号
経年指標 Ｔ
１次調査による経年指標Ｔの算定表
〔A〕 | 〔B〕 |  | 〔C〕
チェック項目 | 程 度 |  | Ｔ 値
変 形 |  | 建物が傾斜している、または明らかに不同沈下を起こしている | 0.7 | 1 | Ｂ欄の該当する項目のセルを押さえると「▼」ボタンが表示されますのでそれをクリックして表示された「○」をクリックしてください。 消去する場合はそのセルを選択し「Delete」キーを押してください。
|  | 地盤が埋立地か水田跡である | 0.9
|  | 肉眼で梁、柱の変形が認められる | 0.9
| ○ | 上記に該当せず | 1
壁・柱のきれつ |  | 雨もりがあり、鉄筋さびが出ている | 0.8 | 1
|  | 肉眼で柱に斜めひびわれがはっきりみえる | 0.9
|  | 外壁に数えきれない程多数ひびわれが入っている | 0.9
|  | 雨もりがあるが、さびは出ていない | 0.9
| ○ | 上記に該当せず | 1
火災経験 |  | 痕跡あり | 0.7 | 1
|  | 受けたことがあるが痕跡目立たず | 0.8
| ○ | なし | 1
用 途 |  | 化学薬品を使用していたか、または現在使用中 | 0.8 | 1
| ○ | 上記に該当せず | 1
建物年数 |  | 30年以上 | 0.8 | 0.9
| ○ | 20年以上 | 0.9
|  | 20年未満 | 1
仕上状態 |  | 外部の老朽化による剥落が著しい | 0.9 | 1
|  | 内部の変質、剥落が著しい | 0.9
| ○ | 特に問題なし | 1
上表Ｃ欄の該当するＴ指標のうち最も小さな値を経年指標とする。 |  |  | Ｔ ＝ | 0.9

## 写真
〇〇市町－第 ○○ 号
基準階平面図
（例題のため省略しておりますが、平面図は必ず添付して下さい。）
外観写真 （カラー２面以上）
（例題のため省略しておりますが、実務においては必ず添付して下さい。）
注 | ・ | 方位を明記のこと（ 〇〇面 etc.）
| ・ | ２棟以上写っている場合はどの建物が診断対象かわかるようにして下さい
（ 左端の建物、中央の建物 etc.）
各 階 伏 図
（例題のため省略しておりますが、伏図がある場合添付して下さい。）

## 計算書表紙
〇〇市町－第 ○○ 号
耐 震 診 断 計 算 書
㈱○○建築設計事務所

## 面積算定
1） 準備計算
a ） 構造床面積の算定
註） | 当該建物で階段部分は住戸部分と剛床が成立していますが、住戸側を安全側に診断するため、階段部分の独立壁のＲＣ壁量は無視しています。
1階
番号 |  |  |  | 計 算 式 |  | 面積 ( m2 ) | 箇所 | 総面積 ( m2 )
1 | 7.75 | × | 20.25 |  | = | 156.9375 | 1 | 156.9375
2
3
4
5
156.9375
2階
番号 |  |  |  | 計 算 式 |  | 面積 ( m2 ) | 箇所 | 総面積 ( m2 )
1 | 7.75 | × | 20.25 |  | = | 156.9375 | 1 | 156.9375
2
3
4
156.9375
階
番号 |  |  |  | 計 算 式 |  | 面積 ( m2 ) | 箇所 | 総面積 ( m2 )
1
2
3
4 | [8 empty] | 〇〇市町－第 ○○ 号
面積算定表
階数 | [5 empty] | 面積 ( m2 ) | 箇所 | 総面積 ( m2 )
1 | [5 empty] | 156.9375 | 1 | 156.9375
2 | [5 empty] | 156.9375 | 1 | 156.9375
[6 empty] | 延床面積 |  | 313.875

## 1F
b ） 壁量・柱量の算定
[15 empty] | 一般事項 | 建物規模 | ＣＢ造 | 2 | 0 | 各階床面積 | 1F | 2F | 建物重量の算定方法
[17 empty] | 混構造 |  |  |  | 156.9375 | 156.9375
[16 empty] | ＣＢ種別 | 不明 | 2.5 | kg/cm2 | 建物重量 | 156.9375 | 156.9375 | 構造計算書に拠る
[17 empty] | 明確 | 種 τ= kg/cm2 |  |  |  |  | 概算単位重量に拠る
壁 量 算 定 （1階・２階） | [6 empty] | 柱 量 算 定 （1階・２階）
方向 | 階 | t ( cm ) | L ( cm ) | n | Aw ( cm2 ) | ΣAw ( cm2 ) | 方向 | 階 | B ( cm ) | D ( cm ) | n | Ac ( cm2 ) | ΣAc ( cm2 )
|  | 15 | 790 | 2 | 23700
|  | 15 | 125 | 3 | 5625
|  | 15 | 505 | 2 | 15150
|  | 15 | 195 | 3 | 8775
|  | 15 | 192 | 3 | 8640
Ｘ | 2 | [5 empty] | Ｘ | 2
方 | 1 | [5 empty] | 方 | 1
向 | [6 empty] | 向
61890
|  | 15 | 85 | 1 | 1275
|  | 15 | 100 | 6 | 9000
|  | 15 | 215 | 2 | 6450
|  | 15 | 155 | 1 | 2325 | [8 empty] | 〇〇市町－第 ○○ 号
|  | 15 | 115 | 2 | 3450
Y | 2 | 15 | 190 | 1 | 2850 |  | Y | 2
方 | 1 | 15 | 80 | 3 | 3600 |  | 方 | 1
向 |  | 15 | 175 | 1 | 2625 |  | 向
|  | 15 | 395 | 1 | 5925
|  | 15 | 95 | 1 | 1425
|  | 15 | 75 | 3 | 3375
|  | 15 | 120 | 3 | 5400 | 47700

## Is値の算定
b ）構造耐震指標 ( Is ) の算定
Is = Eo×SD×T |  |  | Eo = | n+1 | × Cw×F | 強度指標 C
Eo ： | 保有性能基本指標 |  |  | n+ｉ |  | Cw = | τ×Aw / W
SD ： | 形状指標 |  | n ： | 建物階数
T ： | 経年指標 |  | ｉ ： | その階の階数 |  | τ ： | 壁の終局時平均せん断力
|  |  | Cw ： | 壁の強度指標 |  | Aw ： | その階の対象とする方向に有効な壁断面積の総和 ( cm2 )
α = | n+1 |  | F ： | 靭性指標（簡易診断 F = 1.0 とする） |  | W ： | その階より上の建物全重量 ( kg )
n+ｉ
簡易診断 Is 値の算定表 | [5 empty] | 2.5 |  | kg/cm2
方向 | 階 | ΣAf （ ｍ2 ） | W（ kg ） |  | Aw （ ｃｍ2 ） | α |  |  | Cw | Eo | SD | T | Is | Iso | Is / Iso | 判定
X
| 2 | 156.9375 | 156937.5 |  | 61890 | 0.75 |  |  | 0.9859 | 0.73943 | 1 | 0.9 | 0.66548 | 0.8 | 0.83185 | NG
| 1 | 313.875 | 313875 |  | 61890 | 1 |  |  | 0.49295 | 0.49295 | 1 | 0.9 | 0.44366 | 0.8 | 0.55457 | NG
Y | [16 empty] | 〇〇市町－第 ○○ 号
| 2 | 156.9375 | 156937.5 |  | 47700 | 0.75 |  |  | 0.75986 | 0.56989 | 1 | 0.9 | 0.5129 | 0.8 | 0.64113 | NG
| 1 | 313.875 | 313875 |  | 47700 | 1 |  |  | 0.37993 | 0.37993 | 1 | 0.9 | 0.34194 | 0.8 | 0.42742 | NG

## 基本事項
〇〇市町－第 ○○ 号
基本事項の確認
§1 検討の条件
|  | 1 | 本建物は、コンクリートブロック造２階建てである。
地震力算出においては床面積の平均重量をWO=1.00t/㎡とし、
CB造2階建の1階部分にて検討する。
|  | 2 | 構造： | 壁厚： | 15
|  |  |  | 床版厚： | 15
|  |  |  | CB高： | 2.4
|  | 3 | 構造概要（伏図） *別紙による
§2 壁厚の検討
|  | 1 | 壁厚（耐力壁の厚さ）
|  |  | ｔ = 15cm かつ h/20以上 |  |  |  | 15 | OK
|  |  | 240 | /20 = | 12
§3 壁量の検討
|  | 1 | 床面積 （壁量計算用）
|  |  | A = | 156.94
|  | 2 | 耐力壁の実長
|  |  | X方向： | LX = | 4126
|  |  | Y方向： | LY = | 3180
|  | 3 | 壁量
|  |  | X方向： | LX / A = | 26.2903 | cm/㎡ | > 21.0 cm/㎡ |  | O.K
|  |  | Y方向： | LY / A = | 20.2625 | cm/㎡ | < 21.0 cm/㎡ |  | N.G
*現行基準では1階Y方向にて壁量が不足しています。
|  | 4 | 対隣壁間隔の検討
|  |  | 対隣壁間隔 |  | L = 6.75m | < 15.0×50 = 750cm = 7.5m |  |  | O.K